## Kompetenzraster
Kompetenzraster 5.Semester Sanitärinstallateur/in EFZ |  |  |  |  | Semesterstart: | 2022-08-14 | Schultag: | Montag
Handlungsfelder und Kompetenzen | [8 empty] | Bewertung / Benotung |  |  | Unterichtsplanung 1. Semester
HF 1 | Auftrag 5.1 |  | Auftrag 5.2 |  | Auftrag 5.3 |  |  |  | Note Leistungsnachweis |  |  | 2022-08-16 | Erdgas Apparate & Apparateanschluss
| 3 Schultage (6L) |  | 8 Schultage (16L) |  | 5 Schultage (10L) |  |  |  | Die Note aus den Leistungsnachweisen berechnet sich aus den während des Semestes erzielten Punkten. |  |  | 5.4 I 5.1 | Dimensionieren Schmutzwasser
Planen der Arbeiten | Sie bestimmen die Rohrweiten von Abwasserleitungen anhand der geltenden Vorschriften. |  | Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften. |  | Sie erstellen genaue und vollständige Isometrie-Zeichnungen anhand von Planunterlagen. | Sie berechnen rechtwinklige Dreiecke. | Sie berechnen Längen- und Höhenmasse. |  |  |  |  | 2022-08-23 | Erdgas Apparate & Apparateanschluss
[12 empty] | 5.4 I 5.1 | Dimensionieren Schmutzwasser
[12 empty] | 2022-08-30 | Erdgas Apparate & Apparateanschluss
[6 empty] | Sie wenden die X- und z-Mass-Methode an verschiedenen Beispielen an. | Sie erstellen anhand von isometrischen Zeichnungen vollständige Stücklisten. |  | Auftrag 5.1 | 2 |  | 5.4 I 5.1 | Dimensionieren Schmutzwasser
[9 empty] | Auftrag 5.2 | 3 |  | 2022-09-06 | Erdgas Dimensionierung
[9 empty] | Auftrag 5.3 | 2 |  | 5.6 I 5.2 | Projektierung / Planbearbeitung
[9 empty] | Auftrag 5.4 | 2 |  | 2022-09-13 | Erdgas Dimensionierung
HF 3 | Auftrag 5.4 |  |  | Auftrag 5.6 |  |  |  |  | Auftrag 5.6 | 1.5 |  | 5.6 I 5.2 | Projektierung / Planbearbeitung
| 3 Schultage (9L) |  |  | 3 Schultage (9L) |  |  |  |  | Auftrag 5.7 | 1 |  | 2022-09-20 | Erdgas Dimensionierung
Installieren von Erdgasleitungen | Sie beschreiben die Inhalte der geltenden Vorschriften in Bezug auf die Erdgasinstallation. | Sie können den Gasherd und die Gasheizung als wichtige Gasapparate beschreiben und erklären. | Sie wissen, wie man Gasgeräte fachgerecht anschliesst und wissen, welche Punkte bei der Inbetriebnahme wichtig sind. | Sie bestimmen die Rohrweiten von Erdgasleitungen anhand der SVGW-Richtlinie G1 |  |  |  |  | Auftrag 5.8 | 1.5 |  | 5.6 I 5.2 | Projektierung / Planbearbeitung
[9 empty] | Auftrag 5.9 | 1.5 |  | 2022-09-27 | QV Vorbereitung Erdgas
[9 empty] | Auftrag 5.10 | 3 |  | 5.11 I 5.2 | Projektierung / Planbearbeitung
[9 empty] | Auftrag 5.11 | 1 |  | 2022-10-25 | WAS Versickerung / Retension
[9 empty] | Punkte max. | 18.5 |  | 5.7 I 5.2 | Projektierung/ Planbearbeitung
[12 empty] | 2022-11-01 | WAS Versickerung / Retension
[11 empty] | X | 5.7 I 5.2 | Projektierung / Planbearbeitung
HF 4 / HF 6 | Auftrag 5.7 |  | Auftrag 5.8 |  |  | Auftrag 5.9 |  |  | Noten Prüfungen |  |  | 2022-11-08 | WAS Versickerung / Retension
| 3 Schultage (6L) |  | 2 Schultage (6L) |  |  | 4 Schultage (12L) |  |  | Zu vier bis fünf Aufträgen wird im Unterricht eine Prüfung geschrieben. |  |  | 5.7 I 5.2 | Projektierung / Planbearbeitung
Installieren von Entsorgungsleitungen | Sie erläutern die Funktionsweise von Retentions- und Versickerungsanlagen. | Sie beschreiben die Inhalte der geltenden Vorschriften in Bezug auf die Installation von Entsorgungsleitungen. | Sie planen und dimensionieren Fortluftleitungen anhand von Dimensionierungstabellen. | Sie benennen die Anforderungen an Kleinlüftungsanlagen in Bezug auf den Schall- und Brandschutz. | Sie benennen verschiedene Ventilatoren-typen, Ventilatoreneinsätze und deren Gehäuse. | Sie benennen gebräuchliche Ver- und Entsorgungsapparate sowie deren Komponenten. | Sie beschreiben die Funktion, die Einsatzmöglichkeiten und die Montageanforderungen der Ver- und Entsorgungsapparate. |  |  |  |  | 2022-11-15 | Kleinlüftungsanlagen
[12 empty] | 5.8 I 5.2 | Projektierung / Planbearbeitung
[12 empty] | 2022-11-22 | Kleinlüftungsanlagen
Montieren von sanitären Anlagen und Apparate | Sie bestimmen die Rohrweiten von Rohrleitungen. |  | Sie beschreiben verschiedene Rohrmaterialien und deren Verbindungsmöglichkeiten. | Sie definieren Befestigungsabstände von Fortluftrohren. |  | Sie bestimmen die Grösse eines Wassererwärmers anhand der geltenden Vorschriften. |  |  | Zeugnisnote |  |  | 5.8 I 5.3 | AVOR X-Mass
[9 empty] | Die Note aus den Lernprodukten zählt zu 30%. Alle Noten der Prüfungen zählen zu 60%. |  |  | 2022-11-29 | Versorgungsapparate Wassererwärmer
[12 empty] | 5.9 I 5.3 | AVOR X-Mass
[12 empty] | 2022-12-06 | Versorgungsapparate Wassererwärmer
HF 1/2/3/4/5/6/7 | Auftrag 5.10 |  |  |  | Auftrag 5.11 | [6 empty] | 5.9 I 5.3 | AVOR X-Mass
| 2 Schultage (10L) |  |  |  | 1 Schultag (3L) |  |  |  | Gesetzliche Feiertage |  |  | 2022-12-13 | Versorgungsapparate Wassererwärmer
Vernetzung aller Handlungsfelder | Sie erstellen anhand von Planunterlagen einen Werkstattplan für eine Vorwand. | Sie wenden die Z- und X-Mass-Methode an verschiedenen Beispielen an. | Sie erstellen anhand von Planunterlagen, Apparatelisten und Massskizzen einen massstäblichen Detailplan. | Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften. | QV Vorbereitung Erdgas Sie erstellen selbstständig Lernkarten zu den Grundlagenkenntnissen im Bereich Erdgas. |  |  |  | Allerheiligen | 2022-11-01 |  | 5.9 I 5.3 | AVOR X-Mass
[9 empty] | Karfreitag | 2023-04-07 |  | 2023-01-03 | Versorgungsapparate Wassererwärmer
[9 empty] | Ostermontag | 2023-04-10 |  | 5.9 I 5.3 | AVOR X-Mass
| Sie beschreiben die handelsüblichen Vorwandsysteme. | Sie berechnen den Druck unter Berücksichtigung der Kompressibilität des Wassers. | Sie beschreiben das korrekte Vorgehen zur Überprüfung der Ausstosszeiten. | Sie bestimmen die Rohrweiten von Trinkwasser-Leitungen anhand der geltenden Vorschriften. |  |  |  |  | Auffahrt | 2023-05-18 |  | 2023-01-10 | Semesterarbeit / Vernetzung
[9 empty] | Pfingstmontag | 2023-05-29 |  | 5.1
[12 empty] | 2023-01-17 | Semesterarbeit / Vernetzung
Fachgruppe Sanitär Spengler | [6 empty] | itm I sanitärlernen.ch
Kanton St.Gallen Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum

## ST_1_KW_33
Unterrichtsverlauf |  | 2022-08-16 |  | 1
Erdgas Apparateanschluss |  |  | 5.4 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion | Auftrag 1
* Einstieg mit Repetition Montageregeln
* Betrachtung Video / Explosion / Gruppendiskussion
* Aufgabe 2 -6 selbstständig lösen und besprechen
Auftrag 2
* Regeln zur Aufstellung von Gasapparaten
* Aufgabe 7 -12 selbstständig lösen und besprechen
Lernziele
* Sie beschreiben die Inhalte der geltenden Vorschriften in Bezug auf die Erdgasinstallation.
* Sie wissen, wie man Gasgeräte fachgerecht anschliesst und wissen, welche Punkte
bei der Inbetriebnahme wichtig sind.
Pause
Schmutzwasser Dimensionierung |  |  | 5.1 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 1
* Einstieg mit Übung Betrachtung Schema
Auftrag 2
* Erarbeitung Grundlagen der Dimensionierung
Auftrag 3
* evtl. Start mit Aufgabe 7 / Dimensionierung
Lernziele
* Sie bestimmen die Rohrweiten von Abwasserleitungen anhand der geltenden Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_2_KW_34
Unterrichtsverlauf |  | 2022-08-23 |  | 2
Erdgas Apparateanschluss |  |  | 5.4 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 3
* Einstieg Thema Gasherd mit Lehrmittel
* Arbeit an Fragen aus LM / Demoraum
* Flammenbild betrachten & Einregulierung
* Übung Anschlussleistungen für Dimensionierung
Lernziele
* Sie können den Gasherd und die Gasheizung beschreiben und erklären.
* Sie wissen, wie man Gasgeräte fachgerecht anschliesst und wissen, welche Punkte
bei der Inbetriebnahme wichtig sind.
Pause
Schmutzwasser Dimensionierung |  |  | 5.1 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 3
* Start mit Aufgabe 7 / Dimensionieren gemeinsam
* Üben üben üben mit Aufgaben aus Dossier
Lernziele
* Sie bestimmen die Rohrweiten von Abwasserleitungen anhand der geltenden Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_3_KW_35
Unterrichtsverlauf |  | 2022-08-30 |  | 3
Erdgas Apparateanschluss |  |  | 5.4 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 4
* Einstieg Thema Gasheizung
* Arbeit an Fragen aus LM / Demoraum
* Arbeit an Leistungsnachweis "Gasapparate platzieren und anschliessen»
* Hinweis Prüfung & Lernziele
Lernziele / Prüfung
Lernziele
* Sie können den Gasherd und die Gasheizung beschreiben und erklären.
* Sie wissen, wie man Gasgeräte fachgerecht anschliesst und wissen, welche Punkte
bei der Inbetriebnahme wichtig sind.
Pause
Schmutzwasser Dimensionierung |  |  | 5.1 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 4
* Start mit Korrektur Aufgabe 8
* Üben üben üben mit Aufgaben aus Dossier
* Arbeit an Leistungsnachweis "Dimensionieren Abwasser»
Lernziele / Prüfung
Lernziele
* Sie bestimmen die Rohrweiten von Abwasserleitungen anhand der geltenden Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_4_KW_36
Unterrichtsverlauf |  |  | 2022-09-06 |  | 4
Erdgas Dimensionierung |  |  |  | 5.6 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion | Einstieg | 15-20min / Klärung letzter Probleme…
| Prüfung Auftrag 5.4 |  |  | 30min
| Prüfung Auftrag 5.1 |  |  | 30min
Einstieg
* gemeinsames Zeichnen eines "normalen EFH Schemas
* Herleitung HiB / Auslegung Anschlussleistung
Lernziele
* Sie bestimmen die Rohrweiten von Erdgasleitungen anhand der SVGW-Richtlinie G1.
Pause
Projektierung / Planbearbeitung |  |  |  | 5.2 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 1
* Einstieg mit Plänen aus der Praxis
* Aufzeichnen der relevanten Symbole für Schema
* Übung / Systeme & Bezeichnungen
Lernziele
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung
der relevanten Vorschriften.
Hausaufgaben |  |  | Administratives

## ST_5_KW_37
Unterrichtsverlauf |  | 2022-09-06 |  | 5
Erdgas Dimensionierung |  |  | 5.6 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 1
* Die zwei Arten der Dimensionierung
* Gemeinsames Erstellen einer Anleitung zum Dimensionieren
Auftrag 2
* Aufgaben 4 / 5 & 6 lösen und gemeinsam besprechen
* Erste Übungsserie lösen
Lernziele
* Sie bestimmen die Rohrweiten von Erdgasleitungen anhand der SVGW-Richtlinie G1.
Pause
Projektierung / Planbearbeitung |  |  | 5.2 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 1
* Korrektur und Besprechung / Bezeichnungsübung
* Einstieg mit Aufgabe Grundriss & Verteilbatterie
Auftrag 2
* Kellerverteilungen isometrisch aufzeichnen / Übungen
* Aufgaben Zeta & Eta zum selbstständigen üben…
Lernziele
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung
der relevanten Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_6_KW_38
Unterrichtsverlauf |  | 2022-09-06 |  | 6
Erdgas Dimensionierung |  |  | 5.6 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 2
* Übungen "Alte Prüfungen lösen"
Auftrag 3
* Leistungsnachweis lösen und abgeben…
Lernziele / Prüfung
Hinweis / Lernkarten Erdgas / Unterlagen mitnehmen….
Lernziele
* Sie bestimmen die Rohrweiten von Erdgasleitungen anhand der SVGW-Richtlinie G1.
Pause
Projektierung / Planbearbeitung |  |  | 5.2 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 2
* Gemeinsames lösen und korrigieren von Aufgabe Teta
* Korrektur durch LP!
Lernziele
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung
der relevanten Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_7_KW_39
Unterrichtsverlauf |  | 2022-09-27 |  | 7
Erdgas Abschluss / Fragekarten |  |  | 5.11 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion | Prüfung Auftrag 5.6 |  | 20min
Auftrag 1
* Übersicht Kometenzen / Vermittlung Idee
* Einteilung in Gruppen => Excel Teams
Auftrag 2
* Arbeit an den Antworten in Kleingruppen
Lernziele
* Erstellung von Lernkarten für die Vorbereitung Qualifikationsverfahren.
Pause
Projektierung / Planbearbeitung |  |  | 5.2 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 3
* Arbeit und Abgabe Leistungsnachweis "Leitungsisometrie"
Lernziele
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung
der relevanten Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_8_KW_40
Unterrichtsverlauf |  | 2022-10-25 |  | 8
Regenwasserleitungen & Retension |  |  | 5.7 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 1
* Einstieg mit Gruppenarbeit zum Thema "Versickerung"
* Beantwortung und Besprechung der Fragen 1-5
Auftrag 2
* Grundlagen der Montage von Regenwasserleitungen
Lernziele
* Sie beschreiben die Inhalte der aktuellen Vorschriften in Bezug
auf die Installation von Entsorgungsleitungen.
Pause
Projektierung / Planbearbeitung |  |  | 5.2 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 4
* Start mit selbstständiger Projektierung von Grundrissen inkl. Isometrie
* Aufgabe Alois
Lernziele
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung
der relevanten Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_9_KW_41
Unterrichtsverlauf |  | 2022-11-01 |  | 9
Regenwasserleitungen & Retension |  |  | 5.7 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 3
* Kennen lernen "Regenwasserabführung mit Pluvia"
* Beantwortung und Besprechung der Fragen 7-9
Auftrag 4
* Dimensionieren von Regenwasserleitungen
Lernziele
* Sie beschreiben die Inhalte der aktuellen Vorschriften in Bezug
auf die Installation von Entsorgungsleitungen.
Pause
Projektierung / Planbearbeitung |  |  | 5.2 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 4
* Start mit selbstständiger Projektierung von Grundrissen inkl. Isometrie
* Aufgabe Bertram / Claudia
Lernziele
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung
der relevanten Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_10_KW_42
Unterrichtsverlauf |  | 2022-11-08 |  | 10
Regenwasserleitungen & Retension |  |  | 5.7 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 4
* Dimensionieren von Regenwasserleitungen
Auftrag 5
* Abgabe und Hinweis Leistungsnachweis
Lernziele / Prüfung
Lernziele
* Sie beschreiben die Inhalte der aktuellen Vorschriften in Bezug
auf die Installation von Entsorgungsleitungen.
Pause
Projektierung / Planbearbeitung |  |  | 5.2 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 4
* Selbstständige Projektierung von Grundrissen inkl. Isometrie
* Aufgabe Bertram / Claudia / LN
Lernziele / Prüfung
Lernziele
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung
der relevanten Vorschriften.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_11_KW_43
Unterrichtsverlauf |  | 2022-11-08 |  | 11
Kleinlüftungsanlagen montieren |  |  | 5.8 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion | Prüfung Auftrag 5.7 |  | 30min
Auftrag 1
* Film Schimmel / Diskussion & Einstiegsfragen
Auftrag 2
* Arten und Aufbau von Kleinlüftern
* Berechnung des Raumvolumens
* Hinweis Leistungsnachweis => Handlungsanleitung durchlesen
Lernziele
* Sie benennen verschiedene Ventilatortypen, Einsätze und deren Gehäuse.
* Sie beschreiben verschiedene Rohrmaterialien und deren Verbindungsmöglichkeiten.
* Sie benennen die Anforderungen in Bezug auf den Schall- und Brandschutz.
* Sie planen und dimensionieren Fortluftleitungen anhand von Tabellen.
Pause
Werkstattplan erstellen |  |  | 5.2 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion | * individuelle Vorbereitung auf Prüfung
| Prüfung Auftrag 5.2 |  | 60min
Lernziele
* Sie erstellen selbstständig einfache X-Mass Vorfabrikationszeichnungen
inkl. Rohrlängen und Stückliste.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_12_KW_44
Unterrichtsverlauf |  | 2022-11-08 |  | 12
Kleinlüftungsanlagen montieren |  |  | 5.8 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 2
* Einstieg mit Berechnung Raumvolumen & Luftwechsel
Auftrag 3
* Arbeit an Leistungsnachweis "Kleinlüfter montieren"
Lernziele
* Sie benennen verschiedene Ventilatortypen, Einsätze und deren Gehäuse.
* Sie beschreiben verschiedene Rohrmaterialien und deren Verbindungsmöglichkeiten.
* Sie benennen die Anforderungen in Bezug auf den Schall- und Brandschutz.
* Sie planen und dimensionieren Fortluftleitungen anhand von Tabellen.
Pause
Werkstattplan erstellen |  |  | 5.3 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 1
* Aufgabe 6.11 / Einlage Lüftung
Lernziele
* Sie erstellen selbstständig einfache X-Mass Vorfabrikationszeichnungen
inkl. Rohrlängen und Stückliste.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_13_KW_45
Unterrichtsverlauf |  | 2022-11-29 |  | 13
Versorgungsapparate montieren |  |  | 5.9 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 1
* Einstieg mit Expertenpuzzle "Bauarten von Wassererwärmer"
Auftrag 2
* Herstellung von Wassererwärmern & Bauteile
* Funktion & Aufgabe Opferanode & Fühler / Thermostat
Lernziele
* Sie benennen gebräuchliche Arten von Wassererwärmern sowie deren Komponenten.
Pause
Werkstattplan erstellen |  |  | 5.3 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 1
* Aufgabe 6.12 / Behindertentoilette
Lernziele
* Sie erstellen selbstständig einfache X-Mass Vorfabrikationszeichnungen
inkl. Rohrlängen und Stückliste.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_14_KW_46
Unterrichtsverlauf |  | 2022-12-06 |  | 14
Versorgungsapparate montieren |  |  | 5.9 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 2
* Funktion & Aufgabe Opferanode gemeinsam besprechen
Auftrag 3
* MindMap Montageanforderungen erstellen
* Thermosifon & Isolierverschraubungen speziell besprechen
* Anschlüsse & Schaltungen besprechen und behandeln
Lernziele
* Sie beschreiben die Funktion, die Einsatzmöglichkeiten und die
Montageanforderungen von Wassererwärmern.
* Sie bestimmen die Grösse eines Wassererwärmers anhand der geltenden Vorschriften.
Pause
Werkstattplan erstellen |  |  | 5.3 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 1
* Aufgabe 6.14 / Einlegestück auf Schalungstafel
Lernziele
* Sie erstellen selbstständig einfache X-Mass Vorfabrikationszeichnungen
inkl. Rohrlängen und Stückliste.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_15_KW_47
Unterrichtsverlauf |  | 2023-12-20 |  | 15
Versorgungsapparate montieren |  |  | 5.9 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion | * Einstieg mit Quiz Academy
Auftrag 4
* Schichtung und Bauform von Wassererwärmern.
Auftrag 5
* Gemeinsames Herleiten des Warmwasserverbrauchs
* Dimensionieren von Wassererwärmern gem. SIA 385
Lernziele
* Sie beschreiben die Funktion, die Einsatzmöglichkeiten und die
Montageanforderungen von Wassererwärmern.
* Sie bestimmen die Grösse eines Wassererwärmers anhand der geltenden Vorschriften.
Pause
Werkstattplan erstellen |  |  | 5.3 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 1
* Aufgabe 6.15 / Holzkonstruktion
Lernziele
* Sie erstellen selbstständig einfache X-Mass Vorfabrikationszeichnungen
inkl. Rohrlängen und Stückliste.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_16_KW_48
Unterrichtsverlauf |  | 2022-12-13 |  | 16
Versorgungsapparate montieren |  |  | 5.9 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion
Auftrag 5
* gemeinsame Korrektur Aufgaben 20 & 21
Auftrag 6
* Abgabe und Einführung den Leistungsnachweis
Lernziele
* Sie beschreiben die Funktion, die Einsatzmöglichkeiten und die
Montageanforderungen von Wassererwärmern.
* Sie bestimmen die Grösse eines Wassererwärmers anhand der geltenden Vorschriften.
Pause
Werkstattplan erstellen |  |  | 5.3 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Auftrag 1
* Aufgabe Küche / Keller
* Aufgabe WC / Keller
Lernziele / Prüfung
Lernziele
* Sie erstellen selbstständig einfache X-Mass Vorfabrikationszeichnungen
inkl. Rohrlängen und Stückliste.
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_17_KW_2
Unterrichtsverlauf |  | 2023-01-03 |  | 17
Projektarbeit 5.Semester |  |  | 5.1 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion | Prüfung Auftrag 5.3 |  | 60min
Einstieg / Projekt
* Vermittlung der Ziele / Darstellung / Abgabe
* Erklärung der Teilaufgaben
* Reduktion für Lernende die alleine Arbeiten möchten
Arbeit an Projektarbeit
Lernziele
* Sie erstellen anhand von Planunterlagen einen Werkstattplan für eine Vorwand.
* Sie wenden die X- und z-Mass-Methode an verschiedenen Beispielen an.
* Sie erstellen anhand von Planunterlagen, Apparatelisten und Massskizzen
einen massstäblichen Detailplan.
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften.
* Sie beschreiben die handelsüblichen Vorwandsysteme.
* Sie berechnen den Druck unter Berücksichtigung der Kompressibilität des Wassers.
* Sie beschreiben das korrekte Vorgehen zur Überprüfung der Ausstosszeiten.
* Sie bestimmen die Rohrweiten von Trinkwasser-Leitungen anhand der geltenden Vorschriften.
Pause
Projektarbeit 5.Semester |  |  | 5.1 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Arbeit an Projektarbeit
Lernziele
Hausaufgaben |  | Administratives

## ST_18_KW_3
Unterrichtsverlauf |  | 2023-01-17 |  | 18
Projektarbeit 5.Semester |  |  | 5.1 | Filme / Theorie
1 - 3 Lektion | Arbeit an Projektarbeit
Zeugnisbesprechung
Lernziele
* Sie erstellen anhand von Planunterlagen einen Werkstattplan für eine Vorwand.
* Sie wenden die X- und z-Mass-Methode an verschiedenen Beispielen an.
* Sie erstellen anhand von Planunterlagen, Apparatelisten und Massskizzen
einen massstäblichen Detailplan.
* Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften.
* Sie beschreiben die handelsüblichen Vorwandsysteme.
* Sie berechnen den Druck unter Berücksichtigung der Kompressibilität des Wassers.
* Sie beschreiben das korrekte Vorgehen zur Überprüfung der Ausstosszeiten.
* Sie bestimmen die Rohrweiten von Trinkwasser-Leitungen anhand der geltenden Vorschriften.
Pause
Projektarbeit 5.Semester |  |  | 5.1 | Filme / Theorie
4 - 5 Lektion
Arbeit an Projektarbeit
Lernziele
Hausaufgaben |  | Administratives

## Aufgaben_Teams
Aufgaben Teams
Auftrag 5.1 | Lernziele: - Sie bestimmen die Rohrweiten von Abwasserleitungen anhand der geltenden Vorschriften. Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis«Dimensionierung WAS»
Punkte
2
Zuweisung
2022-08-16
Abgabe
2022-09-05
Auftrag 5.2 | Lernziele: - Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften. Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis "Projektierung"
Punkte
3
Zuweisung
2022-09-13
Abgabe
2022-11-28
Auftrag 5.3 | Lernziele: - Sie erstellen genaue und vollständige Isometrie-Zeichnungen anhand von Planunterlagen. (K3) - Sie wenden die Z- und X-Mass-Methode an verschiedenen Beispielen an. - Sie erstellen anhand von isometrischen Zeichnungen vollständige Stücklisten. - Sie berechnen Längen- und Höhenmasse und Dreiecke Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis "Abgabe von drei korrigierten Fachzeichnungen"
Punkte
2
Zuweisung
2022-11-29
Abgabe
2023-01-09
Auftrag 5.4 | Lernziele: - Sie beschreiben die Inhalte der geltenden Vorschriften in Bezug auf die Erdgasinstallation. - Sie können den Gasherd und die Gasheizung als wichtige Gasapparate beschreiben und erklären. - Sie wissen, wie man Gasgeräte fachgerecht anschliesst und wissen, welche Punkte bei der Inbetriebnahme wichtig sind. Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis "Apparatemontage & Anschluss"
Punkte
2
Zuweisung
2022-08-16
Abgabe
2022-09-05
Auftrag 5.6 | Lernziele: - Sie bestimmen die Rohrweiten von Erdgasleitungen anhand der SVGW-Richtlinie G1. Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis "Dimensionierung Erdgas"
Punkte
1.5
Zuweisung
2022-09-13
Abgabe
2022-09-26
Auftrag 5.7 | Lernziele: - Sie erläutern die Funktionsweise von Retentions- und Versickerungsanlagen. - Sie bestimmen die Rohrweiten von Rohrleitungen. - Sie beschreiben die Inhalte der geltenden Vorschriften in Bezug auf die Installation von Entsorgungsleitungen. Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis «Dimensionierung Rohrleitungen»
Punkte
1
Zuweisung
2022-10-25
Abgabe
2022-11-14
Auftrag 5.8 | Lernziele: - Sie benennen die Anforderungen an Kleinlüftungsanlagen in Bezug auf den Schall- und Brandschutz. - Sie beschreiben verschiedene Rohrmaterialien und deren Verbindungsmöglichkeiten. - Sie benennen verschiedene Ventilatoren-typen, Ventilatoreneinsätze und deren Gehäuse. Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis «Dokument Fortlüftungsanlagen»
Punkte
1.5
Zuweisung
2022-11-15
Abgabe
2022-11-28
Auftrag 5.9 | Lernziele: - Sie beschreiben die Funktion, die Einsatzmöglichkeiten und die Montageanforderungen der Ver- und Entsorgungsapparate. - Sie benennen gebräuchliche Ver- und Entsorgungsapparate sowie deren Komponenten. - Sie bestimmen die Grösse eines Wassererwärmers anhand der geltenden Vorschriften. Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis "Auslegung & Anschluss Wassererwärmer»
Punkte
1.5
Zuweisung
2022-11-29
Abgabe
2023-01-02
Auftrag 5.10 | Lernziele: - Vernetzende Kompetenzen gemäss Auftrag Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis "Projektarbeit"
Punkte
3
Zuweisung
2023-01-10
Abgabe
2023-01-17
Auftrag 5.11 | Lernziele: - Vernetzende Kompetenzen gemäss Auftrag Abzugebende Leistungsnachweise: - Leistungsnachweis "Lernkarten"
Punkte
1
Zuweisung
2022-09-27
Abgabe
2022-10-25